13:43:30.703 -> Got response from Walrus. Current state: 128

13:43:30.737 ->

13:43:30.771 -> reading pressure...

13:43:30.771 -> Byte 414880124

13:43:30.805 -> Byte 314880255

13:43:30.805 -> Byte 214880255

13:43:30.839 -> Byte 114880255

13:43:30.839 -> uint32\_t4294967048

13:43:30.871 ->

13:43:30.871 -> reading pressure...

13:43:30.871 -> Byte 414880255

13:43:30.905 -> Byte 314880255

13:43:30.905 -> Byte 214880255

13:43:30.938 -> Byte 114880255

13:43:30.938 -> uint32\_t4294967048

13:43:30.971 ->

13:43:30.971 -> reading pressure...

13:43:31.005 -> Byte 414880255

13:43:31.005 -> Byte 314880255

13:43:31.038 -> Byte 214880255

13:43:31.038 -> Byte 114880255

13:43:31.071 -> uint32\_t4294967048

13:43:31.071 ->

13:43:31.071 -> MS5803 Pressure: 4294967.00 mbar

13:43:31.140 -> MCP9808 Temperature: 429496.00 °C

13:43:31.175 -> MS5803 Temperature: 429496.00 °C

13:43:31.209 -> ---

13:43:36.134 -> Got response from Walrus. Current state: 128

13:43:36.167 ->

13:43:36.167 -> reading pressure...

13:43:36.201 -> Byte 414880104

13:43:36.236 -> Byte 314880255

13:43:36.236 -> Byte 214880255

13:43:36.269 -> Byte 114880255

13:43:36.269 -> uint32\_t4294967048

13:43:36.304 ->

13:43:36.304 -> reading pressure...

13:43:36.338 -> Byte 414880255

13:43:36.338 -> Byte 314880255

13:43:36.372 -> Byte 214880255

13:43:36.372 -> Byte 114880255

13:43:36.408 -> uint32\_t4294967048

13:43:36.408 ->

13:43:36.408 -> reading pressure...

13:43:36.442 -> Byte 414880255

13:43:36.442 -> Byte 314880255

13:43:36.476 -> Byte 214880255

13:43:36.476 -> Byte 114880255

13:43:36.510 -> uint32\_t4294967048

13:43:36.510 ->

13:43:36.510 -> MS5803 Pressure: 4294967.00 mbar

13:43:36.555 -> MCP9808 Temperature: 429496.00 °C

13:43:36.613 -> MS5803 Temperature: 429496.00 °C

13:43:36.648 -> ---

13:43:41.562 -> Got response from Walrus. Current state: 128

13:43:41.631 ->

13:43:41.631 -> reading pressure...

13:43:41.631 -> Byte 414880134

13:43:41.666 -> Byte 314880255

13:43:41.701 -> Byte 214880255

13:43:41.701 -> Byte 114880255

13:43:41.701 -> uint32\_t4294967048

13:43:41.736 ->

13:43:41.736 -> reading pressure...

13:43:41.736 -> Byte 414880255

13:43:41.770 -> Byte 314880255

13:43:41.805 -> Byte 214880255

13:43:41.805 -> Byte 114880255

13:43:41.838 -> uint32\_t4294967048

13:43:41.838 ->

13:43:41.838 -> reading pressure...

13:43:41.872 -> Byte 414880255

13:43:41.872 -> Byte 314880255

13:43:41.905 -> Byte 214880255

13:43:41.940 -> Byte 114880255

13:43:41.940 -> uint32\_t4294967048

13:43:41.940 ->

13:43:41.940 -> MS5803 Pressure: 4294967.00 mbar

13:43:41.975 -> MCP9808 Temperature: 429496.00 °C

13:43:42.044 -> MS5803 Temperature: 429496.00 °C

13:43:42.077 -> ---

13:43:47.008 -> Got response from Walrus. Current state: 128

13:43:47.074 ->

13:43:47.074 -> reading pressure...

13:43:47.074 -> Byte 414880114

13:43:47.074 -> Byte 314880255

13:43:47.108 -> Byte 214880255

13:43:47.108 -> Byte 114880255

13:43:47.143 -> uint32\_t4294967048

13:43:47.178 ->

13:43:47.178 -> reading pressure...

13:43:47.178 -> Byte 414880255

13:43:47.211 -> Byte 314880255

13:43:47.211 -> Byte 214880255

13:43:47.245 -> Byte 114880255

13:43:47.245 -> uint32\_t4294967048

13:43:47.279 ->

13:43:47.279 -> reading pressure...

13:43:47.313 -> Byte 414880255

13:43:47.313 -> Byte 314880255

13:43:47.347 -> Byte 214880255

13:43:47.347 -> Byte 114880255

13:43:47.347 -> uint32\_t4294967048

13:43:47.380 ->

13:43:47.380 -> MS5803 Pressure: 4294967.00 mbar

13:43:47.414 -> MCP9808 Temperature: 429496.00 °C

13:43:47.448 -> MS5803 Temperature: 429496.00 °C

13:43:47.516 -> ---

14:00:13.726 ->

14:00:13.726 -> I2C Scanner

14:00:13.760 -> Hardware I2C Objects:

14:00:13.794 -> I2C device found at address 0x48 !

14:00:13.794 -> I2C device found at address 0x4D !

14:00:13.863 -> I2C device found at address 0x68 !

14:00:18.835 -> Hardware I2C Objects:

14:00:18.871 -> I2C device found at address 0x48 !

14:00:18.904 -> I2C device found at address 0x4D !

14:00:18.937 -> I2C device found at address 0x68 !

14:00:23.943 -> Hardware I2C Objects:

14:00:23.943 -> I2C device found at address 0x48 !

14:00:24.009 -> I2C device found at address 0x4D !

14:00:24.047 -> I2C device found at address 0x68 !

14:00:29.029 -> Hardware I2C Objects:

14:00:29.064 -> I2C device found at address 0x48 !

14:00:29.097 -> I2C device found at address 0x4D !

14:00:29.136 -> I2C device found at address 0x68 !