## TU_RC_ECtst02_200604_1404
Data Logger: TU_RC_ECtst02
Data Logger File: TU_RC_ECtst02_2020-06-04.csv
Board: mayfly rev:'0.5bA01C01' sn:'MAYFLY180369'
Tz: -8 BatteryType: 4
Location: "TU EC DemoCreek#02 Monitor"
Sensor Name: | EnviroDIY Mayfly | EnviroDIY Mayfly | ExternalVoltage | ExternalVoltage |  |  | analogElecConductivity | MaximDS3231
Variable Name: | sequenceNumber | batteryVoltage | voltage | voltage |  |  | electricalConductivity | temperatureDatalogger
Result Unit: | Dimensionless | volt | volt | volt |  |  | uScm | degreeCelsius
Result UUID: | SampleNumber_UUID | Batt_UUID | Volt0_UUID | Volt1_UUID | 3.4 | Added | EC1_UUID | MaximDS3231_TEMP_UUID
Date and Time in UTC-8 | SampNum | Battery | extVoltage | extVoltage | Ovr+offset | Ovrhd | anlgEc | BoardTemp
2020-06-04 11:09 | 1 | 3.851 | 3.8775 | 3.3005 | 3.977 | 0.577 | 403.8 | 25
2020-06-04 11:10 | 2 | 3.745 | 3.765 | 3.3004 | 3.8646 | 0.4646 | 407.2 | 25.25
2020-06-04 11:11 | 3 | 3.745 | 3.765 | 3.3005 | 3.8645 | 0.4645 | 405.5 | 25.25
2020-06-04 11:12 | 4 | 3.745 | 3.7655 | 3.3005 | 3.865 | 0.465 | 403.8 | 25
2020-06-04 11:13 | 5 | 3.639 | 3.669 | 3.3004 | 3.7686 | 0.3686 | 410.6 | 25
2020-06-04 11:14 | 6 | 3.639 | 3.6693 | 3.3004 | 3.7689 | 0.3689 | 408.9 | 25
2020-06-04 11:15 | 7 | 3.639 | 3.6693 | 3.3004 | 3.7689 | 0.3689 | 407.2 | 25
2020-06-04 11:16 | 8 | 3.639 | 3.6693 | 3.3004 | 3.7689 | 0.3689 | 408.9 | 24.75
2020-06-04 11:17 | 9 | 3.639 | 3.6695 | 3.3005 | 3.769 | 0.369 | 408.9 | 24.75
2020-06-04 11:18 | 10 | 3.548 | 3.5768 | 3.3003 | 3.6765 | 0.2765 | 408.9 | 24.75
2020-06-04 11:19 | 11 | 3.548 | 3.5773 | 3.3003 | 3.677 | 0.277 | 408.9 | 24.75
2020-06-04 11:20 | 12 | 3.411 | 3.4618 | 3.2814 | 3.5804 | 0.1804 | 408.9 | 24.75
2020-06-04 11:21 | 13 | 3.411 | 3.4628 | 3.2895 | 3.5733 | 0.1733 | 455.3 | 24.75
2020-06-04 11:22 | 14 | 3.411 | 3.463 | 3.2819 | 3.5811 | 0.1811 | 407.2 | 24.75
2020-06-04 11:23 | 15 | 3.411 | 3.463 | 3.282 | 3.581 | 0.181 | 407.2 | 24.75
2020-06-04 11:24 | 16 | 3.411 | 3.4628 | 3.2895 | 3.5733 | 0.1733 | 455.3 | 24.75
2020-06-04 11:25 | 17 | 3.411 | 3.4625 | 3.2895 | 3.573 | 0.173 | 451.6 | 24.75
2020-06-04 11:26 | 18 | 3.411 | 3.463 | 3.2819 | 3.5811 | 0.1811 | 407.2 | 24.75
2020-06-04 11:27 | 19 | 3.411 | 3.4628 | 3.2819 | 3.5809 | 0.1809 | 407.2 | 24.75
2020-06-04 11:28 | 20 | 3.351 | 3.3745 | 3.2114 | 3.5631 | 0.1631 | 402.1 | 24.75
2020-06-04 11:29 | 21 | 3.351 | 3.3668 | 3.2065 | 3.5603 | 0.1603 | 402.1 | 24.75
2020-06-04 11:30 | 22 | 3.351 | 3.367 | 3.2066 | 3.5604 | 0.1604 | 400.4 | 24.75
2020-06-04 11:31 | 23 | 3.351 | 3.3665 | 3.2193 | 3.5472 | 0.1472 | 451.6 | 24.75
2020-06-04 11:32 | 24 | 3.351 | 3.3668 | 3.2068 | 3.56 | 0.16 | 402.1 | 24.75
2020-06-04 11:33 | 25 | 3.351 | 3.3665 | 3.2068 | 3.5597 | 0.1597 | 398.7 | 24.75
2020-06-04 11:34 | 26 | 3.351 | 3.3668 | 3.2065 | 3.5603 | 0.1603 | 402.1 | 24.75
2020-06-04 11:35 | 27 | 3.351 | 3.3663 | 3.2068 | 3.5595 | 0.1595 | 397 | 24.75
2020-06-04 11:36 | 28 | 3.351 | 3.3665 | 3.2194 | 3.5471 | 0.1471 | 449.7 | 24.75
2020-06-04 11:37 | 29 | 3.351 | 3.3668 | 3.2068 | 3.56 | 0.16 | 402.1 | 24.75
2020-06-04 11:38 | 30 | 3.351 | 3.3668 | 3.2068 | 3.56 | 0.16 | 400.4 | 24.75
2020-06-04 11:39 | 31 | 3.351 | 3.2995 | 3.1458 | 3.5537 | 0.1537 | 393.7 | 24.75
2020-06-04 11:40 | 32 | 3.335 | 3.268 | 3.1179 | 3.5501 | 0.1501 | 447.9 | 24.75
2020-06-04 11:41 | 33 | 3.335 | 3.27 | 3.1315 | 3.5385 | 0.1385 | 442.4 | 24.75
2020-06-04 11:42 | 34 | 3.335 | 3.2705 | 3.1188 | 3.5517 | 0.1517 | 397 | 24.75
2020-06-04 11:43 | 35 | 3.335 | 3.2705 | 3.1189 | 3.5516 | 0.1516 | 393.7 | 24.75
2020-06-04 11:44 | 36 | 3.335 | 3.2703 | 3.1188 | 3.5515 | 0.1515 | 393.7 | 24.75
2020-06-04 11:45 | 37 | 3.335 | 3.2703 | 3.1189 | 3.5514 | 0.1514 | 390.3 | 25
2020-06-04 11:46 | 38 | 3.335 | 3.2705 | 3.1186 | 3.5519 | 0.1519 | 393.7 | 24.75
2020-06-04 11:47 | 39 | 3.335 | 3.2703 | 3.1188 | 3.5515 | 0.1515 | 393.7 | 24.75
2020-06-04 11:48 | 40 | 3.335 | 3.2705 | 3.1318 | 3.5387 | 0.1387 | 459 | 24.75
2020-06-04 11:49 | 41 | 3.335 | 3.2703 | 3.1188 | 3.5515 | 0.1515 | 393.7 | 24.75
2020-06-04 11:50 | 42 | 3.335 | 3.2705 | 3.1186 | 3.5519 | 0.1519 | 395.3 | 24.75
2020-06-04 11:51 | 43 | 3.335 | 3.2705 | 3.1188 | 3.5517 | 0.1517 | 393.7 | 24.75
2020-06-04 11:52 | 44 | 3.335 | 3.2703 | 3.1318 | 3.5385 | 0.1385 | 446 | 25
2020-06-04 11:53 | 45 | 3.335 | 3.2703 | 3.1189 | 3.5514 | 0.1514 | 392 | 24.75
2020-06-04 11:54 | 46 | 3.335 | 3.2705 | 3.1188 | 3.5517 | 0.1517 | 393.7 | 24.75
2020-06-04 11:55 | 47 | 3.335 | 3.2703 | 3.1189 | 3.5514 | 0.1514 | 392 | 24.75
2020-06-04 11:56 | 48 | 3.335 | 3.2703 | 3.1188 | 3.5515 | 0.1515 | 393.7 | 24.75
2020-06-04 11:57 | 49 | 3.335 | 3.27 | 3.1318 | 3.5382 | 0.1382 | 446 | 24.75
2020-06-04 11:58 | 50 | 3.335 | 3.2705 | 3.1189 | 3.5516 | 0.1516 | 393.7 | 25
2020-06-04 11:59 | 51 | 3.335 | 3.2705 | 3.1189 | 3.5516 | 0.1516 | 393.7 | 25
2020-06-04 12:00 | 52 | 3.335 | 3.1828 | 3.0516 | 3.5312 | 0.1312 | 388.7 | 24.75
2020-06-04 12:01 | 53 | 3.335 | 3.182 | 3.0428 | 3.5392 | 0.1392 | 387 | 25
2020-06-04 12:02 | 54 | 3.335 | 3.1823 | 3.0443 | 3.538 | 0.138 | 387 | 24.75
2020-06-04 12:03 | 55 | 3.335 | 3.1823 | 3.0425 | 3.5398 | 0.1398 | 388.7 | 25
2020-06-04 12:04 | 56 | 3.335 | 3.1823 | 3.0453 | 3.537 | 0.137 | 387 | 25
2020-06-04 12:05 | 57 | 3.335 | 3.182 | 3.0576 | 3.5244 | 0.1244 | 442.4 | 25
2020-06-04 12:06 | 58 | 3.335 | 3.1823 | 3.0438 | 3.5385 | 0.1385 | 387 | 25
2020-06-04 12:07 | 59 | 3.335 | 3.182 | 3.0435 | 3.5385 | 0.1385 | 388.7 | 25
2020-06-04 12:08 | 60 | 3.335 | 3.182 | 3.0461 | 3.5359 | 0.1359 | 387 | 25
2020-06-04 12:09 | 61 | 3.335 | 3.1818 | 3.057 | 3.5248 | 0.1248 | 440.6 | 25
2020-06-04 12:10 | 62 | 3.335 | 3.073 | 2.9385 | 3.5345 | 0.1345 | 382.1 | 25
2020-06-04 12:11 | 63 | 3.335 | 3.0738 | 2.9369 | 3.5369 | 0.1369 | 374 | 25
2020-06-04 12:12 | 64 | 3.335 | 3.0743 | 2.9363 | 3.538 | 0.138 | 378.9 | 25
2020-06-04 12:13 | 65 | 3.335 | 3.0743 | 2.9363 | 3.538 | 0.138 | 378.9 | 25
2020-06-04 12:14 | 66 | 3.335 | 3.0743 | 2.941 | 3.5333 | 0.1333 | 378.9 | 25
2020-06-04 12:15 | 67 | 3.335 | 3.0743 | 2.9363 | 3.538 | 0.138 | 377.3 | 25
2020-06-04 12:16 | 68 | 3.335 | 3.0743 | 2.9363 | 3.538 | 0.138 | 378.9 | 25
2020-06-04 12:17 | 69 | 3.335 | 3.0743 | 2.9435 | 3.5308 | 0.1308 | 378.9 | 25
2020-06-04 12:18 | 70 | 3.335 | 3.0743 | 2.9438 | 3.5305 | 0.1305 | 377.3 | 25
2020-06-04 12:19 | 71 | 3.335 | 3.0743 | 2.9406 | 3.5337 | 0.1337 | 380.5 | 25
2020-06-04 12:20 | 72 | 3.335 | 3.0743 | 2.9369 | 3.5374 | 0.1374 | 372.4 | 25
2020-06-04 12:21 | 73 | 3.335 | 3.0743 | 2.9365 | 3.5378 | 0.1378 | 377.3 | 25
2020-06-04 12:22 | 74 | 3.335 | 3.024 | 2.8868 | 3.5372 | 0.1372 | 375.6 | 25
2020-06-04 12:23 | 75 | 3.335 | 3.0213 | 2.8911 | 3.5302 | 0.1302 | 435.2 | 25.25
2020-06-04 12:24 | 76 | 3.335 | 3.0233 | 2.8868 | 3.5365 | 0.1365 | 375.6 | 25.25
2020-06-04 12:25 | 77 | 3.335 | 3.0235 | 2.8863 | 3.5372 | 0.1372 | 375.6 | 25.25
2020-06-04 12:26 | 78 | 3.335 | 3.0235 | 2.8861 | 3.5374 | 0.1374 | 375.6 | 25
2020-06-04 12:27 | 79 | 3.335 | 3.0233 | 2.8993 | 3.524 | 0.124 | 431.6 | 25
2020-06-04 12:28 | 80 | 3.335 | 3.0233 | 2.8993 | 3.524 | 0.124 | 426.3 | 25
2020-06-04 12:29 | 81 | 3.335 | 3.023 | 2.8994 | 3.5236 | 0.1236 | 422.7 | 25
2020-06-04 12:30 | 82 | 3.335 | 3.0235 | 2.8865 | 3.537 | 0.137 | 375.6 | 25.25
2020-06-04 12:31 | 83 | 3.335 | 3.0235 | 2.8863 | 3.5372 | 0.1372 | 374 | 25.25
2020-06-04 12:32 | 84 | 3.335 | 3.0235 | 2.8904 | 3.5331 | 0.1331 | 374 | 25.25
2020-06-04 12:33 | 85 | 3.335 | 3.0235 | 2.8863 | 3.5372 | 0.1372 | 372.4 | 25
2020-06-04 12:34 | 86 | 3.335 | 2.9725 | 2.8429 | 3.5296 | 0.1296 | 370.8 | 25
2020-06-04 12:35 | 87 | 3.335 | 2.9725 | 2.8415 | 3.531 | 0.131 | 370.8 | 25.25
2020-06-04 12:36 | 88 | 3.335 | 2.9728 | 2.8379 | 3.5349 | 0.1349 | 370.8 | 25
2020-06-04 12:37 | 89 | 3.335 | 2.9725 | 2.8366 | 3.5359 | 0.1359 | 366.1 | 25
2020-06-04 12:38 | 90 | 3.335 | 2.9728 | 2.8418 | 3.531 | 0.131 | 372.4 | 25.25
2020-06-04 12:39 | 91 | 3.335 | 2.9725 | 2.8428 | 3.5297 | 0.1297 | 369.2 | 25
2020-06-04 12:40 | 92 | 3.335 | 2.9728 | 2.8386 | 3.5342 | 0.1342 | 370.8 | 25.25
2020-06-04 12:41 | 93 | 3.335 | 2.9725 | 2.8496 | 3.5229 | 0.1229 | 429.8 | 25.25
2020-06-04 12:42 | 94 | 3.335 | 2.9728 | 2.8401 | 3.5327 | 0.1327 | 372.4 | 25.25
2020-06-04 12:43 | 95 | 3.335 | 2.9728 | 2.8364 | 3.5364 | 0.1364 | 370.8 | 25.25
2020-06-04 12:44 | 96 | 3.335 | 2.9725 | 2.841 | 3.5315 | 0.1315 | 370.8 | 25.25
2020-06-04 12:45 | 97 | 3.335 | 2.9725 | 2.854 | 3.5185 | 0.1185 | 424.5 | 25.25
2020-06-04 12:46 | 98 | 3.335 | 2.9728 | 2.8494 | 3.5234 | 0.1234 | 438.8 | 25
2020-06-04 12:47 | 99 | 3.335 | 2.9728 | 2.8401 | 3.5327 | 0.1327 | 372.4 | 25
2020-06-04 12:48 | 100 | 3.335 | 2.9728 | 2.8364 | 3.5364 | 0.1364 | 370.8 | 25.25
2020-06-04 12:49 | 101 | 3.335 | 2.9725 | 2.8495 | 3.523 | 0.123 | 426.3 | 25.25
2020-06-04 12:50 | 102 | 3.335 | 2.9725 | 2.8365 | 3.536 | 0.136 | 370.8 | 25
2020-06-04 12:51 | 103 | 3.335 | 2.9725 | 2.8429 | 3.5296 | 0.1296 | 370.8 | 25.25
2020-06-04 12:52 | 1 | 3.335 | 2.9723 | 2.8366 | 3.5357 | 0.1357 | 359.8 | 25.25
2020-06-04 12:53 | 2 | 3.335 | 2.9725 | 2.8391 | 3.5334 | 0.1334 | 367.7 | 25.25
2020-06-04 12:54 | 3 | 3.335 | 2.9725 | 2.8424 | 3.5301 | 0.1301 | 369.2 | 25
2020-06-04 12:55 | 4 | 3.335 | 2.9725 | 2.8368 | 3.5357 | 0.1357 | 369.2 | 25.25
2020-06-04 12:56 | 5 | 3.335 | 2.9725 | 2.8493 | 3.5232 | 0.1232 | 426.3 | 25.25
2020-06-04 12:57 | 6 | 3.335 | 2.9725 | 2.8364 | 3.5361 | 0.1361 | 370.8 | 25.25
2020-06-04 12:58 | 7 | 3.335 | 2.9723 | 2.8519 | 3.5204 | 0.1204 | 424.5 | 25.25
2020-06-04 12:59 | 8 | 3.335 | 2.9725 | 2.8415 | 3.531 | 0.131 | 369.2 | 25.25
2020-06-04 13:00 | 9 | 3.335 | 2.9725 | 2.8369 | 3.5356 | 0.1356 | 369.2 | 25.25
2020-06-04 13:01 | 10 | 3.335 | 2.9725 | 2.8391 | 3.5334 | 0.1334 | 369.2 | 25.25
2020-06-04 13:02 | 11 | 3.335 | 2.9725 | 2.8501 | 3.5224 | 0.1224 | 428 | 25.25